## Encabezado
Solicitante: | SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS S. A.
Dirección: | Av. AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO Nro. 2730 Of601 RM., Las Condes Santiago Metrop. Santiago
Proyecto: | Envases 23/02/2026
Grupo de Muestras: | 25176/2026

## Metodos
Ref. | Sede | Ensayo | Método de Referencia | Descripción
30429 | CHI | () Actividad Alfa Total | PE-2072 | ---
30430 | CHI | () Actividad Beta Resto | PE-2072 | PE-2072
30431 | CHI | () Actividad Beta Total | PE-2072 | PE-2072
30432 | CHI | () Estroncio 90 | PE-2154 | PE-2154
30569 | CHI | () Radio 226 | PE-2073 | ---
29733 | SCL | Amoníaco (Nitrógeno amoniacal) | ME-27-2007. ME-27. | Determinación de Amoniaco por Método Electrodo Especifico.. .2007. SISS.
29246 | SCL | Aniones (Cromatografía Iónica) | QWI-IO-ANA-01 (Issue B Modification 8) QWI-IO- EXT-01 (Issue B Modification 4) | ---
29265 | SCL | Benceno, Tolueno, Xileno (BTEX) | QWI-ORG-ANA-04 Emisión B mod. 6 QWI-ORG-EXT-04 Emisión B mod. 4 | ---
29810 | SCL | Cálculo Razón Nitrato+Nitrito | Cálculo, NCh409/1Oficial 2005 | ---
33323 | SCL | Cálculo Trihalometanos | Cálculo | ---
29819 | SCL | Cianuro Total | ME-14-2007. ME-14. | Determinación de Cianuro por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS.. .2007. SISS.
29249 | SCL | Cloro Libre Residual | ME-33-2007. ME-33. | Determinación de Cloro libre residual por Método D.P.D. Titrimétrico Ferroso (F.A.S.). Método utilizado para verificación de equipos de terreno.. .2007. SISS.
29886 | SCL | Coliformes Totales | NCh 1620/1:2020. Parte 1 Of. | Determinación de bacterias coliformes totales: Método de los tubos múltiples (NMP). 2020. INN.
29900 | SCL | Color (Color verdadero) | ME-24-2007. ME-24. | Determinación de Color verdadero por Método Pt-Co.. .2007. SISS.
30385 | SCL | Compuestos Fenólicos | ME-32-2007. ME-32. | Determinación de Compuestos fenólicos por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS.. .2007. SISS.
30287 | SCL | DDE+DDD+DDT | ME-20-2007. ME-20. | Determinación de Lindano, Metoxicloro y DDT+DDD+DDE por Método Cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica.. .2007. SISS.
29256 | SCL | Escherichia coli | ME-01-2007. ME-01. | Determinación de Escherichia coli mediante EC-MUG, como complemento a la determinación de coliformes totales por Método de Tubos Múltiples (NMP).. .2007. SISS.
30301 | SCL | Herbicidas | ME-21-2007. ME-21. | Determinación de 2,4 D y Pentaclorofenol por Método Cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica. .2007. SISS.
29263 | SCL | Metal Total ICPMS | QWI-IO-ANA-02 ICPMS (Issue B Modification 3), QWI-IO-EXT-02 (Issue B Modification 6). | ---
29244 | SCL | Monocloramina | ME-23-2007. ME-23. | Determinación de Monocloramina por Método Titrimétrico de DPD con FAS.. .2007. SISS.
29252 | SCL | Olor | ME-25-2013. ME-25. | Determinación de Olor por Método Organoléptico.. .2013. SISS.
30368 | SCL | Pesticidas Organoclorados (POCs) | ME-20-2007. ME-20. | Determinación de Lindano, Metoxicloro y DDT+DDD+DDE por Método Cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica.. .2007. SISS.
29262 | SCL | Pesticidas Organoclorados (POCs) | ME-20-2007. ME-20. | Determinación de Lindano, Metoxicloro y DDT+DDD+DDE por Método Cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica.. .2007. SISS.
29258 | SCL | pH | ME-29-2007. ME-29. | Determinación de pH por Método Electrométrico.. .2007. SISS.
29259 | SCL | Sabor | ME-26-2013. ME-26. | Determinación de Sabor por Método Organoléptico.. .2013. SISS.
30187 | SCL | Sólidos Disueltos Totales | ME-31-2007. ME-31. | Determinación de Solidos disueltos por Método Gravimétrico.. .2007. SISS.
33315 | SCL | Trihalometanos | QWI-ORG-ANA-04 Emisión B mod. 6 QWI-ORG-EXT-04 Emisión B mod. 4 | ---
29261 | SCL | Turbiedad | ME-03-2007. ME-03. | Determinación de Turbiedad por Método Nefelométrico.. .2007. SISS.

## Agua Potable-851-1
Muestras del Grupo: 25176/2026
N° ALS LS |  |  |  |  | Lim Max | 158399/2026-1.0
Fecha de Muestreo |  |  |  |  | NCh 409 | 16/03/2026
Hora de Muestreo |  |  |  |  | NCh 409 - SMA | 9:15
Tipo de Muestra | [5 empty] | Agua Potable
Identificación | [5 empty] | Casino
Método de Análisis | Parámetro | Unidad | LD | LQ
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS
Amoníaco (Nitrógeno amoniacal) | Amoníaco (Nitrógeno amoniacal) | mg/L | 0,1 | 0,5 | 1,5 | ---
Cálculo Razón Nitrato+Nitrito | Razón NO3+NO2 | mg/L | 1,000 | 1,000 | 1 | ---
Cianuro Total | Cianuro Total | mg/L | 0,002 | 0,009 | 0,05 | ---
Cloro Libre Residual | Cloro libre residual (Cloro libre) | mg/L | 0,1 | 0,2 | 0,2 - 2,0 | ---
Color (Color verdadero) | Color (Color verdadero) | UC Pt-Co | 5 | 5 | 20 | ---
Monocloramina | Monocloramina | mg/L | 0,1 | 0,5 | 3 | ---
Olor | Olor | --- | --- | --- | Inodora | ---
Sabor | Sabor | --- | --- | --- | Insípida | ---
Sólidos Disueltos Totales | Sólidos Disueltos Totales | mg/L | 10 | 15 | 1500 | ---
Turbiedad | Turbiedad | NTU | 0,02 | 0,50 | 2 | ---
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - Aniones (Cromatografía Iónica)
Aniones (Cromatografía Iónica) | Fluoruro | mg/L | 0,01 | 0,06 | 1,5 | ---
Aniones (Cromatografía Iónica) | Cloruro | mg/L | 0,05 | 0,08 | 400 | ---
Aniones (Cromatografía Iónica) | Nitrito | mg/L | 0,10 | 0,30 | 3 | ---
Aniones (Cromatografía Iónica) | Sulfato | mg/L | 0,05 | 0,12 | 500 | ---
Aniones (Cromatografía Iónica) | Nitrato | mg/L | 0,10 | 0,22 | 50 | ---
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS - pH
pH | pH | --- | --- | --- | 6,5 - 8,5 | ---
pH | T° de pH | °C | --- | --- | --- | ---
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA
Cálculo Trihalometanos | Trihalometanos | Adimensional | 0,001 | 0,005 | 1 | ---
Compuestos Fenólicos | Compuestos fenólicos (Fenoles, Indice de fenol) | ug/L | 1,000 | 5,000 | 2 | ---
DDE+DDD+DDT | Suma DDE+DDD+DDT | ug/L | 0,05 | 0,50 | 2 | ---
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Benceno, Tolueno, Xileno (BTEX)
Benceno, Tolueno, Xileno (BTEX) | Benceno | ug/L | 1 | 3 | 10 | ---
Benceno, Tolueno, Xileno (BTEX) | Tolueno | ug/L | 1 | 3 | 700 | ---
Benceno, Tolueno, Xileno (BTEX) | Xileno | ug/L | 1 | 3 | 500 | ---
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Herbicidas
Herbicidas | 2,4 - D (Ácido 2,4 diclorofenoxiacético) | ug/L | 2 | 20 | 30 | ---
Herbicidas | Pentaclorofenol | ug/L | 1 | 5 | 9 | ---
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados (POCs)
Pesticidas Organoclorados (POCs) | 4,4'-DDE | ug/L | 0,05 | 0,50 | --- | ---
Pesticidas Organoclorados (POCs) | 4,4'-DDD | ug/L | 0,05 | 0,50 | --- | ---
Pesticidas Organoclorados (POCs) | 4,4'-DDT | ug/L | 0,05 | 0,50 | --- | ---
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Pesticidas Organoclorados (POCs)
Pesticidas Organoclorados (POCs) | Lindano | ug/L | 0,10 | 1,00 | 2 | ---
Pesticidas Organoclorados (POCs) | Metoxicloro | ug/L | 0,50 | 5,00 | 20 | ---
005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Trihalometanos
Trihalometanos | Triclorometano | mg/L | 0,001 | 0,005 | 0,2 | ---
Trihalometanos | Diclorobromometano | mg/L | 0,001 | 0,005 | 0,06 | ---
Trihalometanos | Dibromoclorometano | mg/L | 0,001 | 0,005 | 0,1 | ---
Trihalometanos | Tetracloroeteno | ug/L | 1,000 | 5,000 | 40 | ---
Trihalometanos | Tribromometano | mg/L | 0,001 | 0,005 | 0,1 | ---
007 ENSAYOS DE METALES - Metal Total ICPMS
Metal Total ICPMS | Arsénico Total | mg/L | 0,00010 | 0,00030 | 0,01 | ---
Metal Total ICPMS | Cadmio Total | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,01 | ---
Metal Total ICPMS | Cinc Total | mg/L | 0,00010 | 0,00070 | 3 | ---
Metal Total ICPMS | Cobre Total | mg/L | 0,00010 | 0,00050 | 2 | ---
Metal Total ICPMS | Cromo Total | mg/L | 0,00005 | 0,00010 | 0,05 | ---
Metal Total ICPMS | Hierro Total | mg/L | 0,00100 | 0,00600 | 0,3 | ---
Metal Total ICPMS | Magnesio Total | mg/L | 0,00100 | 0,00500 | 125 | ---
Metal Total ICPMS | Manganeso Total | mg/L | 0,00005 | 0,00010 | 0,1 | ---
Metal Total ICPMS | Mercurio Total | mg/L | 0,00005 | 0,00010 | 0,001 | ---
Metal Total ICPMS | Plomo Total | mg/L | 0,00010 | 0,00040 | 0,05 | ---
Metal Total ICPMS | Selenio Total | mg/L | 0,00010 | 0,00030 | 0,01 | ---
015 ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS
Coliformes Totales | Coliformes Totales | NMP/100 mL | 1,8 | 1,8 | 5 | ---
Escherichia coli | Escherichia coli | P/A | --- | --- | Ausencia | ---
022 ENSAYOS SUBCONTRATADOS
() Actividad Alfa Total | Actividad Alfa Total | Bq/L | --- | 0,1609 | 0,55 | ---
() Actividad Beta Resto | Actividad Beta Resto | Bq/L | --- | 0,1647 | --- | ---
() Actividad Beta Total | Actividad Beta Total | Bq/L | --- | 0,0589 | 1,9 | ---
() Estroncio 90 | Estroncio 90 | Bq/L | --- | 0,012 | 0,37 | ---
() Radio 226 | Radio 226 | Bq/L | --- | 0,002 | 0,11 | ---
Observaciones
LD: Límite de detección.
LQ: Límite de cuantificación.
Para EPA300.1 los resultados se expresan como P-Fosfato, N-Nitrato y N-Nitrito en mg/L. Dado que existe una relación estequiométrica entre compuesto y elemento, los informes contienen esos resultados, facilitando evaluar cumplimiento de la normativa.